## GRUPA I
TROŠKOVNIK ZA NABAVU USLUGA ODRŽAVANJA KLIMA UREĐAJA
Red broj | Tekstualni opis stavke | Jedinica mjere | Količina stavke | Jedinična cijena stavke bez PDV-a | UKUPNA CIJENA STAVKE bez PDV-a (umnožak količine i jedinične cijene stavke)
1 | Redovno periodično održavanje unutarnje i vanjske jedinice uređaja koji obuhvaća: | kom | 136
skidanje, pranje i sastavljanje oplate -čišćenje, pranje i dezinfekcija filtera te zamjena po potrebi
čišćenje i pranje isparivača namjenskom kemikalijom za skidanje nečistoća
dezinfekcija isparivača dezinfekcijskim sredstvom
kontrola isparavanja -čišćenje ventilatora -čišćenje drenažne tavice i linije odvodnje kondenzata
ispiranje odvoda kondenzata sredstvom za odvode i kontrola protočnosti
čišćenje, pranje i dezinfekcija kondenzatora sredstvom
kontrola nepropusnosti rashladnog sredstva
kontrola rada cijelog uređaja i podešavanje prema zahtjevu korisnika i uputama proizvođača
2 | Nadopuna prema potrebi rashladnim sredstvom R32 (navedene količine rashladnog sredstva su okvirne, a obračun utrošenih količina obračunati će se po stvarnom utrošku količina i iskazanoj jediničnoj cijeni po kilogramu) | kg | 1
3 | Nadopuna prema potrebi rashladnim R410A (navedene količine rashladnog sredstva su okvirne, a obračun utrošenih količina obračunati će se po stvarnom utrošku količina i iskazanoj jediničnoj cijeni po kilogramu) | kg | 1
| UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a |  |  |  | 0
mjesto i datum
MP
Potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja
Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jedinične cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika. Ukoliko je ponuđena cijena nula, odnosno ponuditelj ju nudi besplatno obvezan je u tu stavku upisati iznos od 0,00 kuna (nula kuna). Sve stavke troškovnika moraju biti popunjene.